|  |
| --- |
| **ŁÓDZKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**  **94-102 ŁÓDŹ, UL. NOWE SADY 19**  [www.lzuk.lodz.pl](http://www.lzuk.lodz.pl/); [przetargi@lzuk.lodz.pl](mailto:przetargi@lzuk.lodz.pl); [zaklad@lzuk.lodz.pl](mailto:zaklad@lzuk.lodz.pl) |

|  |
| --- |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 350 000 EURO,

KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE PN.:

**,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154”** - **post. nr 13/2020.**

**Część I pn:** ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**Część II pn**: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**Zatwierdzam**

**………….……………………..**

*(podpis)*

**Łódź, dnia………………..**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

**1. ZAMAWIAJĄCY**

**Łódzki Zakład Usług Komunalnych**

**ul. Nowe Sady 19**

**94-102 Łódź**

**Polska**

tel. (+48) 42 27-23-450

fax. (+48) 42 27-23-451

e-mail: [zaklad@lzuk.lodz.pl](mailto:zaklad@lzuk.lodz.pl); [kosztorysy@lzuk.lodz.pl](mailto:kosztorysy@lzuk.lodz.pl)

[www.lzuk.lodz.pl](http://www.lzuk.lodz.pl/)

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość całego zamówienia nie przekraczarównowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,   
   tj. wartości nieprzekraczającej 5 350 000 euro.
4. W zakresie nieuregulowanym przez ustawę i akty wykonawcze wydane na jej podstawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SĄ ROBOTY BUDOWLANE PN.: ,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154”** realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej odpowiednio:

- dla Części I - przez dr inż. Tomasza Jerominko – iTech Projektowanie Budowlane pn.: ,,Projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku biurowym – Łódź al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – styczeń 2020”;

- dla Części II – przez dr inż. Tomasza Jerominko oraz mgr inż. Jarosława Kusiaka – iTech Projektowanie Budowlane pn.: ,,Projekt budowlany węzła cieplnego c.o. + c.w.u. w budynku biurowym – Łódź, al. Józefa Piłsudskiego 154 dz. nr ew. 89/1, obręb W-22 – luty 2020”.

oraz na podstawie kosztorysu ofertowego Załącznik nr 2aa oraz 2bb do SIWZ **(post. nr 13/2020).**

Zastosowane urządzenia winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów (ECODESIGN) dla systemów wentylacyjnych.

W załączonej dokumentacji projektowej dobrano urządzenia i armaturę znajdującą się w wykazie producentów głównych urządzeń zalecanych do stosowania w węzłach cieplnych łódzkiego systemu ciepłowniczego. Węzeł cieplny należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym c.o.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym zakresem:

**Część I pn:** ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**Część II pn**: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ   
W ZAŁĄCZNIKU NR 1a ORAZ 1b DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIKI NR 8a I 8b DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

1. **OZNACZENIA KODU CPV – WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (kod i opis):**

**DLA CZĘŚCI I:**

|  |
| --- |
| Główny kod CPV:  **45331210 – instalowanie wentylacji**  Dodatkowe kody CPV:  **42522100-2 – części wentylatorów**  **42520000-7 - urządzenia wentylacyjne**  **DLA CZĘŚCI II:**  Główny kod CPV:  **09323000-9 – węzeł cieplny lokalny**  Dodatkowe kody CPV:  **45232140-5 - roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych** |

1. Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154 realizowane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W niniejszym zamówieniu (nr 13/2020) **DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** z uwagi na występującą specjalizację potencjalnych Wykonawców.
2. **Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.**

Zamawiający **stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób** wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią osobiście działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

b). Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia - tu w szczególności czynności pracowników budowlanych obejmujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia.

c). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorach umowy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

**4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin rozpoczęcia** | **Termin zakończenia** |
| **OD DNIA ZAWARCIA UMOWY** | **DO DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU** |

**II.9) Informacje dodatkowe:**

1). Wyżej wskazany termin wykonania zamówienia, tj. **15 grudnia 2020 roku** jest terminem maksymalnym dla realizacji całego przedmiotu zamówienia.

**Termin realizacji prac dla Części I** wynosi odpowiednio:

- termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji – **do dnia 14 grudnia 2020 roku;**

- termin przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej – **do dnia 15 grudnia 2020 roku;**

**Termin realizacji prac dla Części II** – **do dnia 30 listopada 2020 roku.**

Faktyczny termin realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (patrz SIWZ – kryterium oceny ofert).

**5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1. **O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE:**

5.1.1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.1.2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:**

5.1.2.1. **posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj.:

**- DLA CZĘŚCI I NA SUMĘ 80.000 złotych;**

**- DLA CZĘŚCI II NA SUMĘ 75.000 złotych;**

5.1.3. **zdolności technicznej lub zawodowej tj.:**

5.1.3.1. **należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie** (zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   
w tym okresie:

**DLA CZĘŚCI I – CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN 90.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU;**

**DLA CZĘŚCI II – CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN. 80.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU.**

5.1.3.2. **POSIADANIE OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DYSPONOWANIE   
A) MINIMUM JEDNĄ OSOBĄ, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIŁA FUNKCJĘ KIEROWNIKA ROBÓT PRZY REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE W ZAKRESIE PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH (ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI I) ORAZ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH (ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI II), WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA POWIERZONYCH ROBÓT I INNYCH CZYNNOŚCI W RAMACH WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY;**

**B) ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ OSÓB WYTYPOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA I NIEZBĘDNYCH DO JEGO PRAWIDŁOWEGO   
I TERMINOWEGO WYKONANIA.**

**UWAGA:**

Zamawiający **nie wymaga** od Wykonawców wskazania **w ofercie** imion   
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz   
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

**INFORMACJE DODATKOWE:**

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.

5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych **w art. 22a** ustawy PZP.

5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ).

5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału   
w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP (stosowne oświadczenie składa wykonawca w Załączniku nr 4 do SIWZ).

5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**6. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

6.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

**6.2** **Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:**

6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa **w art. 24 ust.1 pkt. 12-23   
i ust. 5 pkt. 1** **ustawy PZP -** każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 – 7.2.2. SIWZ.

6.2.2 Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa **w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy** **PZP -** każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 – 7.2.2. SIWZ.

6.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa **w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy** **PZP -** każdy z tych Podmiotów składa dokumenty wymienione   
w pkt. 7.2.1 – 7.2.2. SIWZ.

6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniuna podstawie **art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP**, może przedstawić dowody na to,   
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,   
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjny i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

**6.4** Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.3 SIWZ.

**7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ ONI WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

7.1 **Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

**7.2 WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ ONI WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU   
W POSTĘPOWANIU**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu jn.:**

7.2.1 aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału** w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP **(Załącznik nr 3 do SIWZ).**

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.2.2 aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.**  z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (**Załącznik nr 4 do SIWZ**).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2.2. SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o zamówienie.

7.2.3 **Oryginał** lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem **zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy** **(wg wzoru - Załącznik nr 9 do SIWZ).**

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami   
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać   
w szczególności:

7.2.3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

7.2.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;

7.2.3.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**7.3 Każdy WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO** zobowiązany jest,

**w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (**[**http://lzuk.lodz.pl**](http://lzuk.lodz.pl/)**;** w zakładce PRZETARGI)**,** przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej **samej grupy** **kapitałowej**, o której mowa w art. **24 ust. 1 pkt. 23** ustawy PZP,   
wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SIWZ**.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,   
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

**7.4 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP W ZAKRESIE POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:**

**NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej**, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dniterminie, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust. 1 pkt. 3** ustawy PZP, tj.: potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 w postaci:

7.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. **24 ust. 5 pkt. 1** ustawy;

**7.5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO   
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU:**

**NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej**, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dniterminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,

potwierdzających okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust. 1 pkt. 1** ustawy PZP, tj.:

7.5.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** Zamawiający żąda następujących dokumentów: **ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej   
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj.: sumę określoną w pkt. 5.1.2.1. SIWZ;

**Preferowane jest złożenie polisy OC**, jednak, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartości zostaną podane   
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia   
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu   
w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Ubezpieczenie (polisa) winno obejmować cały okres trwania umowy.   
W przypadku utraty jego ważności w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do jego wznowienia / przedłużenia.

7.5.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej lub zawodowej** Zamawiający żąda następujących dokumentów:

**7.5.2.1. WYKAZU** **robót** związanych z:

**DLA CZĘŚCI I – WYKONANIEM CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN. 90.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU;**

**DLA CZĘŚCI II – WYKONANIEM CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH, KAŻDE O WARTOŚCI MIN. 80.000 ZŁOTYCH BRUTTO W CIĄGU ROKU**

oraz załączenia dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór WYKAZU ROBÓT stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

**Uwaga:**

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu robót oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres robót, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli   
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,   
w którym zostanie on opublikowany.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

**7.5.2.2** **WYKAZU OSÓB** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami **(wg Załącznika nr 7 do SIWZ).**

**INFORMACJE DODATKOWE:**

1) **UPRAWNIENIA,** o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 782, ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2) W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zm.).

3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych   
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji   
w dotychczasowym zakresie.

**7.6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców** **do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału**   
**w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania,** **że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,** **do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.**

**7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania**

**o udzielenie zamówienia.**

**7.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów** potwierdzających okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3** ustawy

PZP, **jeżeli** Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 1517, ze zm.).

**7.9.** W przypadku **wskazania przez Wykonawcę** dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej **pod określonymi adresami internetowymi** ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

**7.10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub**

**dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego**,   
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7.11. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT USTAWY PZP**

(Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego)

Tu: nie dotyczy

7.12. **WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**KOSZTORYS OFERTOWY** – **wg wzoru** stanowiącego załącznik **Nr 2aa lub 2bb do SIWZ** - stanowiący potwierdzenie zaproponowanej w formularzu ofertowym wartości oraz stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron.

**8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**8.1.** W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się **za pośrednictwem operatora pocztowego** w rozumieniu ustawy z dnia   
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t..j.: Dz. U 2020 r., poz. 1041, ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: - **Krzysztof Paduszyński**

Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na **nr referencyjny**

**postępowania: 13/2020)** należy kierować:

**-pisemnie**na adres:

**Łódzki Zakład Usług Komunalnych**

**94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19;**

**-drogą elektroniczną**na adres:

[zaklad@lzuk.lodz.pl](mailto:zaklad@lzuk.lodz.pl) lub: [kosztorysy@lzuk.lodz.pl](mailto:kosztorysy@lzuk.lodz.pl)

**UWAGA:**

Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader

**-faksem**na nr:

+48 (42) 27-23-451

**8.2** Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.

Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.3 W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.4 **WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ**

8.4.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

8.4.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków opisanym w pkt. 8.4.1. niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez

rozpatrzenia.

8.4.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.4.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania Wykonawcy, przez którego wniosek został złożony, zostanie przekazane Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.

8.4.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.

8.4.6 Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca.

**9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

**Zamawiający przewiduje wniesienie wadium.**

9.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP żąda od Wykonawcy wniesienia wadium **w kwocie.:**

- **DLA CZĘŚCI I** w kwocie **2.000 złotych;**

- **DLA CZĘŚCI II** w kwocie **1.500 złotych;**

9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

9.2.1 pieniądzu;

9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

9.2.3 gwarancjach bankowych;

9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299, ze zm.).

**9.3** Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać **przelewem**

na konto Zamawiającego:

**Getin Noble Bank nr: 06 1560 0013 2026 0003 6256 0001**

*w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania: 13/2020*

9.4 Jeśli **wadium zostało wniesione w pieniądzu** to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium

(dokonania przelewu bankowego) **załączona do oferty**.

9.5 Jeśli **wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu** to **do oferty** należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą.

W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.

9.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:

9.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;

9.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,

9.6.3 kwotę wadium,

9.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,

9.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:

9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy   
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,   
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,   
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.6.5.2 którego oferta została wybrana:

9.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

9.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.6.5.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe   
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**9.7** W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 9.6 SIWZ.

**9.8** Zamawiający zatrzyma wadium lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych

w art. 46 ustawy.

**9.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

**10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

11.1 **Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu – DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory   
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.2 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.3 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Oferta wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP składane są w oryginale.

11.4 **Pełnomocnictwo** – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.**

W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

11.5 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w **Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1282, ze zm.)** dotyczące Wykonawcy   
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące Podwykonawców (jeśli dotyczy) składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność   
z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

11.6 **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio Wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.7 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w **art. 22a** ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

11.8 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

11.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż   
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione **oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia**,   
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

PZP.

**Dokumenty i informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa**w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, **zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”.**

11.11 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych   
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki informacyjne wynikające z **RODO** – patrz: zapisy pkt. 18 SIWZ.

11.12 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.13 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone   
i kolejno ponumerowane.

11.14 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

11.15 **NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**

11.15.1 **Formularz ofertowy** przygotowany wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2a, 2b do SIWZ** wraz z **kosztorysem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2aa, 2bb, do SIWZ**

11.15.2 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące **wstępne** **potwierdzenie spełniania** **warunków udziału w postępowaniu** - wypełnione zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SIWZ**.

11.15.3 Oświadczenie/oświadczenia stanowiące **wstępne** **potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia** Wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SIWZ.**

11.15.4 **Zobowiązanie podmiotu trzeciego** do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy.

11.15.5 **Potwierdzenie wpłaty wadium.**

11.15.6 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę   
(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność   
z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.

11.15.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu   
i zawarcia umowy.

11.15.8 Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

11.15.9. Dokumenty techniczne (atesty, certyfikaty, instrukcje, karty danych technicznych, deklaracje zgodności) określające parametry techniczne oferowanych wyrobów. Powyższe ma analogiczne zastosowanie w przypadku stosowania przez Wykonawcę równoważnych metod, systemów i technologii.

**11.16 ZMIANY W ZŁOŻONEJ OFERCIE**

11.16.1. Wykonawca może **wprowadzić zmiany** w złożonej ofercie lub **ją wycofać**, pod

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.16.2. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu   
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem **"ZMIANA" lub „WYCOFANIE”.**

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

11.16.3. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

11.16.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty.

Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty zmiany zostaną dołączone do oferty, a w przypadku ofert wycofanych – koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie otwierana i zostanie zwrócona na jego wniosek;

**12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

|  |
| --- |
| ***nazwa (firma) Wykonawcy***  ***adres Wykonawcy*:**  Łódzki Zakład Usług Komunalnych  94-102 Łódź  ul. Nowe Sady 19  Postęp. Nr 13/2020 pn.:  **WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154, CZĘŚĆ …………….**  ***Nie otwierać przed dniem 21 października 2020 r. do godz. 13:30*** |

**UWAGA: W POLU ,,CZĘŚĆ…. ‘’ Wykonawca jest zobowiązany wpisać nr Części zamówienia, którego dotyczy składana przez niego oferta.**

12.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych**

**pokój nr 210, II piętro**, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **21 października 2020 roku** | **do godz.** | **13:00** |

**12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:**

12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

12.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 12.2 miejscu,

12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 12.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty lub postępowania, którego dotyczy.

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która wpłynęła po terminie określonym w pkt. 12.2 SIWZ.

12.5 **OTWARCIE OFERT nastąpi** w siedzibie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w Łodzi, przy ul. Nowe Sady 19 – II piętro pok. 212,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w dniu** | **21 października 2020 roku** | **o godz.** | **13:30** |

12.6 **Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych** [http://lzuk.lodz.pl](http://lzuk.lodz.pl/) -> BIP -> w zakładce „Przetargi” informacje dotyczące:

* kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
* firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
* ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

13.1. Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym jest cena brutto (z VAT)

za wykonanie przedmiotu zamówienia sporządzona z uwzględnieniem zapisów specyfikacji i udostępnionych materiałów.

13.2. **Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, OPZ** wraz   
z załącznikami **i wzoru umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia** w tymkoszty między innymi: robót przygotowawczych, porządkowych, wywozu i utylizacji materiałów, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi, koszty przeszkolenia pracowników etc.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w budynku celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu – jako koniecznych i przydatnych do oceny i wykonania robót.

O planowanym terminie wizji należy powiadomić Zamawiającego   
z jednodniowym wyprzedzeniem.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Jarosław Lech, tel. 606 412 006.

**Uwaga:**

* Wykonawca, **KTÓREGO OFERTA OCENIONA BĘDZIE NAJWYŻEJ** zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia **kosztorysu ofertowego** (**wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2aa, 2bb** do SIWZ) będącego podstawą do późniejszego rozliczania kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

13.3 Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

13.4 W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

13.5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej   
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

13.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

13.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie   
 z obowiązującymi przepisami.

13.8. Wartości określone w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

13.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej **Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ**.

**14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

14.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im

odpowiednią wagę punktową zakładając, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 punkt.

**KRYTERIA OCENY OFERT DLA CZĘŚCI I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena brutto** | **60%** |
| **Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)** | **20%** |
| **Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji** | **20%** |

14.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony   
w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony   
w górę.

14.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:

***LPi = Pi(C) + Pi(G) +Pi(T)***

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| LPi | Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie |
| Pi(C) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium **„Cena (C)"** |
| Pi(G) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium **,,Długość okresu rękojmi i gwarancji” (G)** |
| Pi(T) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,**Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji” (T)** |

14.4. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasad:

**14.4.1. Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”:**

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min.

Pi(C) = -------------------------- x 80

Ci

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Pi(C) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" |
| C min. | Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu |
| Ci | Cena oferty rozpatrywanej\* |

*\* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy PZP, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

**14.4.2.Zasady oceny ofert wg kryterium „Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)”:**

14.4.2.1. Wykonawca zobowiązany udzielić **co najmniej 62 miesięcznej** rękojmi   
i gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia.

14.4.2.1. Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca wydłuży okres rękojmi   
i gwarancji odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| **„Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)”** | **Max. ilość punktów** |
| Wykonawca otrzyma **20 pkt.** – w przypadku wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o min. 22 miesiące (84 miesiące)  Wykonawca otrzyma **10 pkt.** – w przypadku wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o min. 10 miesięcy (72 miesiące)  Wykonawca otrzyma **0 pkt.** – w przypadku utrzymania minimalnego okresu rękojmi i gwarancji (tj. 62 miesiące) | **20** |

***UWAGA: W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 62 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu dłuższego niż 84 miesiące, do oceny w tym kryterium zostanie przyjęta wartość 84 miesiące. W razie niezaoferowania terminu Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.***

14.4.3 Zasady oceny ofert według kryterium **,,Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji” (T)**

14.4.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacyjnej – **do dnia 14 grudnia 2020 roku;**

14.4.3.2.Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca skróci termin montażu wraz   
z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacyjnej odpowiednio   
o 4 albo 7 dni kalendarzowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **„Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji (T)”** | **Max. ilość punktów** |
| Wykonawca otrzyma **20 pkt.** – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 7 dni kalendarzowych tj. wykonania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 7 grudnia 2020 roku  Wykonawca otrzyma **10 pkt.** – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 4 dni kalendarzowe tj. wykonania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 10 grudnia 2020 roku  Wykonawca otrzyma **0 pkt.** w przypadkuutrzymania terminu realizacji zamówienia tj. wykonania prac związanych  z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 14 grudnia 2020 roku | **20** |

***UWAGA: W razie zaoferowania terminu późniejszego niż do dnia 14 grudnia 2020 roku, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu krótszego niż 7 grudnia 2020 roku – do oceny w kryterium przyjęty zostanie termin 7 grudnia 2020 roku. W razie niezaoferowania terminu – Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.***

14.4.3.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,   
 tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

14.4.3.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.4.3.5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**KRYTERIA OCENY OFERT DLA CZĘŚCI II**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena brutto** | **60%** |
| **Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)** | **20%** |
| **Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego (T)** | **20%** |

15.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony   
w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

15.2 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:

***LPi = Pi(C) + Pi(G) +Pi(T)***

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| LPi | Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie |
| Pi(C) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium **„Cena (C)"** |
| Pi(G) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium **,,Długość okresu rękojmi i gwarancji” (G)** |
| Pi(T) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,, **Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego” (T)** |

15.3. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasad:

**15.3.1. Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”:**

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min.

Pi(C) = -------------------------- x 80

Ci

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Pi(C) | Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" |
| C min. | Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu |
| Ci | Cena oferty rozpatrywanej\* |

*\* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy PZP, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

**15.4.2.Zasady oceny ofert wg kryterium „Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)”:**

15.4.2.1. Wykonawca zobowiązany udzielić **co najmniej 62 miesięcznej** rękojmi   
i gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia.

15.4.2.1. Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca wydłuży okres rękojmi   
i gwarancji odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| **„Długość okresu rękojmi i gwarancji (G)”** | **Max. ilość punktów** |
| Wykonawca otrzyma **20 pkt.** – w przypadku wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o min. 22 miesiące (84 miesiące)  Wykonawca otrzyma **10 pkt.** – w przypadku wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji o min. 10 miesięcy (72 miesiące)  Wykonawca otrzyma **0 pkt.** – w przypadku utrzymania minimalnego okresu rękojmi i gwarancji (tj. 62 miesiące) | **20** |

***UWAGA: W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 62 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu dłuższego niż 84 miesiące, do oceny w tym kryterium zostanie przyjęta wartość 84 miesiące. W razie niezaoferowania terminu Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.***

15.4.3 Zasady oceny ofert według kryterium **,,Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego” (T)**

15.4.3.1. Zamawiający jest zobowiązany wykonać tą część zamówienia w terminie **do dnia 30 listopada 2020 roku;**

15.4.3.2.Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca skróci termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego odpowiednio o 5 albo 10 dni kalendarzowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **„Termin zakończenia prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego” (T)”** | **Max. ilość punktów** |
| Wykonawca otrzyma **20 pkt.** – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 10 dni kalendarzowych tj. wykonania prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego do dnia 20 listopada 2020 roku  Wykonawca otrzyma **10 pkt.** – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 5 dni kalendarzowych tj. wykonania prac montażowych i rozruchu węzła cieplnego do dnia 25 listopada 2020 roku  Wykonawca otrzyma **0 pkt.** w przypadkuutrzymania terminu realizacji zamówienia, tj. wykonania prac montażowych  i rozruchu węzła cieplnego do dnia 30 listopada 2020 roku. | **20** |

***UWAGA: W razie zaoferowania terminu późniejszego niż do dnia 30 listopada 2020 roku, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu krótszego niż 20 listopada 2020 roku – do oceny w kryterium przyjęty zostanie termin 20 listopada 2020 roku. W razie niezaoferowania terminu – Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.***

15.4.3.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,   
tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

15.4.3.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15.4.3.5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

16.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

16.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

16.4 **Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu**

**na adres Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych:**

16.4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

16.4.2 umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).

16.4.3 **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** **w wysokości 5 %** **wynagrodzenia całkowitego podanego w ofercie**, zgodnie z § 17 wzoru umowy, stanowiącym Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

Gwarancja winna zostać podpisana przez uprawnione do tego osoby, których umocowanie wynikać będzie z załączonych do gwarancji dokumentów (pełnomocnictwa, odpis KRS). Jako właściwy do rozpoznania sporów wynikających z gwarancji winien być wskazany Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

16.4.5 **Kserokopię uprawnień** budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierować robotami budowlanymi**.**

16.5 Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność   
z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

16.6 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 16.4 może zostać potraktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

16.7 **Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

16.8 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, **o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców** i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

**17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

17.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy PZP, **żąda od Wykonawcy zabezpieczenia** należytego wykonania umowy **w wysokości** **5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.**

17.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

17.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub   
w kilku następujących formach:

17.3.1 pieniądzu;

17.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

17.3.3 gwarancjach bankowych;

17.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej

w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

17.5 **Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy** z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.

17.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.7 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

17.8 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):

17.8.1 nazwę i adres Zamawiającego,

17.8.2 nazwę i adres Wykonawcy,

17.8.3 oznaczenie (numer i nazwę postępowania),

17.8.4 określenie przedmiotu postępowania,

17.8.5 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,

17.8.6 termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).

17.9 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 17.8 SIWZ.

17.10 Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.11 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.12 Wypłata, o której mowa w pkt. 17.11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17.13 **Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych**

**we wzorze umowy – Załącznik nr 8a i 8b do SIWZ.**

**18. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO**

**18.1 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LEŻĄCY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**DOTYCZĄCY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW**

**18.1.1** **KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO STOSOWANA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:. ,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM   
W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154” – post. nr 13/2020**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem danych osobowych Wykonawców jest:

**ŁÓDZKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

**ul. Nowe Sady 19**

**94-102 Łódź**

**Polska**

REGON: 100124868

tel. (+48) 42 27-23-450

fax. (+48) 42 27-23-451

e-mail: [zaklad@lzuk.lodz.pl](mailto:zaklad@lzuk.lodz.pl);

[www.lzuk.lodz.pl](http://www.lzuk.lodz.pl/)

* w razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

[iod@lzuk.lodz.pl](mailto:iod@lzuk.lodz.pl);

* dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154”** - **post. nr 13/2020.**

**Część I pn:** ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nawiewno/wywiewnej wraz   
z systemem sterowania, kanałami wentylacyjnymi i klapami przeciwpożarowymi w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**Część II pn**: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu węzła cieplnego wymiennikowego płytowego   
w budynku biurowym położonym w Łodzi przy al. Józefa Piłsudskiego 154”.

**prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**

* odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
* dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio Ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają   
  z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* **posiada Pan/Pani:**
* prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO;
* prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO ;
* prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* **nie przysługuje Pani/Panu:**
* prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO **prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**18. 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LEŻĄCY PO STRONIE WYKONAWCÓW WYNIKAJĄCY Z RODO.**

18.2.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

18.2.2. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[[1]](#footnote-2)), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

18.2.3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

18.2.4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

18.2.5. Treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze formularza ofertowego (**zał. Nr 2a i 2b do SIWZ**).

**19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

19.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

19.2 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

19.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.2 i 19.3 wnosi się   
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1041, ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

**20. INFORMACJE KOŃCOWE**

**20.1. Zamawiający nie przewiduje:**

20.1.1. zawarcia umowy ramowej,

20.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych,

20.1.3. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

20.1.4. prawa opcji,

20.1.5. rozliczania w walutach obcych,

20.1.6. aukcji elektronicznej ani dynamicznego systemu zakupów,

20.1.7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

20.1.8. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia,

20.2 **Zamawiający przewiduje:**

20.2.1 **możliwość zmian postanowień zawartej umowy** w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącej **Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ;**

20.3 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

**21. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie załącznika** | **Nazwa Załącznika** | **Uwagi – termin złożenia dokumentu przez Wykonawców** |
| 1 | Załącznik  Nr 1a, 1b | Opis przedmiotu zamówienia OPZ wraz z załącznikami  i dokumentacją wykonawczą | - |
| 2 | Załącznik  Nr 2a, 2b, | Formularz ofertowy | składają wszyscy Wykonawcy  wraz z ofertą |
| 3 | Załącznik  Nr 2aa, 2bb | Kosztorys ofertowy | składa Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą (na wezwanie Zamawiającego) |
| 4 | Załącznik Nr 3 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | składają wszyscy Wykonawcy  wraz z ofertą |
| 5 | Załącznik Nr 4 | Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia udziału  w postępowaniu na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp | składają wszyscy Wykonawcy  wraz z ofertą |
| 6 | Załącznik Nr 5 | Oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności  do grupy kapitałowej | składają wszyscy Wykonawcy  w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej  informacji  z otwarcia ofert |
| 7 | Załącznik Nr 6 | Wzór wykazu robót budowlanych | składa Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą (na wezwanie Zamawiającego) |
| 8 | Załącznik Nr 7 | Wzór wykazu osób | składa Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą (na wezwanie Zamawiającego) |
| 9 | Załącznik  Nr 8a, 8b | Wzór umowy | - |
| 10 | Załącznik Nr 9 | Wzór zobowiązania  podmiotu trzeciego | składają wszyscy Wykonawcy  wraz z ofertą  - jeśli dotyczy |

**Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.**

1. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)