## Część 1 Drzwi w okleinie
CZĘŚĆ I
| Opis przegrody. W komplecie ościeżnice regulowane, w kolorze skrzydeł (o ile opis nie wskazuje inaczej) | Wymiary w świetle ościeżnicy | Kontrola dostępu | L | P | Uwagi | Umowne oznaczenie szerokości muru | ilość | cena | wartość
D01 | Drzwi stalowe, ppoż. EI 30 kolor jasny szary, klamka stalowa, malowana proszkowo, czarna, wyposażone w zamek z wkładką patentową, oraz zamek zapadkowy, samozamykacz | 100x200 | jednostronna 5 szt brak 1 szt |  | 6 | montaż jednostronny, komplet z ościeżnicą |  | 6 |  | 0
D03 | Drzwi stalowe , p.poż EIS 60, kolor jasno szary, klamka stalowa, malowana proszkowo, czarna, wyposażone w zamek z wkładką patentową, samozamykacz, oraz zamek zapadkowy | 90x200 | brak |  | 1 | komplet z ościeżnicą (nie występują w rysunkowym zestawieniu stolarki ) |  | 1 |  | 0
D11 | Drzwi stalowe, ppoż. EI 60, kolor jasny szary, klamka stalowa, malowana proszkowo, czarna, wyposażone w zamek z wkładką patentową, oraz zamek zapadkowy, samozamykacz | 90x200 | brak | 1 |  | montaż jednostronny, komplet z ościeżnicą |  | 1 |  | 0
D02 | Drzwi płycinowe, zamek z wkładką patentową, samozamykacz, kolor mahoń, | 100x200 | brak | 1 | 1 |  | E - 2 szt | 2 |  | 0
D04 | Drzwi płycinowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części drzwi, zamek z wkładką WC, samozamykacz, kolor mahoń | 90x200 | brak | 12 |  |  | F - 12 szt | 12 |  | 0
D06 | Drzwi płycinowe, zamek z wkładka patentową, kolor mahoń, Rw= 32 dB | 90x200 | brak | 5 | 2 |  | D - 7 szt | 7 |  | 0
D07 | Drzwi płycinowe, zamek z wkładka patentową, kolor mahoń, Rw= 32 dB | 90x200 | brak |  | 1 |  | D - 1 szt | 1 |  | 0
D08 | Drzwi płycinowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła, zamek z wkładką WC, samozamykacz, kolor mahoń | 80x200 | brak |  | 4 |  | E - 4 szt, | 4 |  | 0
D08 | Drzwi płycinowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła, zamek z wkładką WC, samozamykacz, kolor mahoń | 80x200 | brak | 2 | 1 |  | F- 3 szt | 3 |  | 0
|  | Ilość sztuk |  | 21 | 16 | 37 |  | 37 |  | 0
Oznaczenia szerokości ścian i ścianek dla doboru ościeżnic regulowanych Opaska drzwiowa ościeżnicy o szerokości 80 mm
zakres szerokości muru typ ościeżnicy
140 - 160 mm D
160 - 180 mm E
180 - 200 mm F
UWAGA:
1. Jednostronna kontrola dostępu dla drzwi polega na wyposażeniu drzwi w klamkę-klamkę, w zestawie z zamkiem głównym, samozamykacz, elektrozaczep ppoż. rewersyjny (NO) w zestawie z zamkiem dodatkowym zapadkowym, kontaktron. Informacja dodatkowa:(drzwi otwierane czytnikiem kart od zewnątrz oraz przyciskiem wyjścia od wewnątrz; drzwi przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem ewakuacyjnym Czytnik i przyciski nie są objęte zamówieniem) Informacja dodatkowa:(drzwi otwierane czytnikami kart z dwóch stron; drzwi przystosowane do otwierania ewakuacyjnego przyciskiem ewakuacyjnym )
2. Klamki i szyldy drzwi wewnątrzlokalowych w okleinie nie są przedmiotem zamówienia
Oznaczenie kolorów:
Drzwi wewnątrzlokalowe w okleinie
Drzwi stalowe przeciwpożarowe